## 设备清单
序号 | 设备生产厂商 | 设备类型 | 设备名称 | 型号 | SN码/ | 产品数量（台/个） | vpn接入授权 | (LAS/OSM)授权软件数量 | PC高级版 | 服务器旗舰版
1 | 深信服 | 网安产品 | 专线出口防火墙 | AF-1000-B1810 | W0HBFA0064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 数据中心防火墙 | AF-2000-B2180 | W1XBEJ0020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 边界防火墙 | AF-2000-B2130 | WAZBEJ0048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 安全感知平台 | SIP-1000-B400 | F6C3BDI022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 内网探针 | STA-100-B2100 | W0ZBEE0117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 外网探针 | STA-100-B1500 | 5019029604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 内网审计和准入 | AC-1000-B1500 | WAZBEI0146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 外网审计和准入 | AC-1000-B1500 | WAZBEI0159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 漏洞扫描 | YJ-1000-B1075 | W0XBDC0060 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 日志审计 | SIP-Logger-A600 | W1XBFB0112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 负载均衡 | AD-1000-B1800 | W0XBFA0056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 数据库审计 | DAS-1000-A640S | 5066005205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 零信任访问控制 | aTrust-1000-B1030M | W0ZBFA0051 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0
14 |  | EDR | EDR | EDR |  | 1 | 0 | 0 | 600 | 141
15 |  | 安全合规产品 | 安全合规产品 | OSM-1000-B1150 | 5039038239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
16 |  |  |  | GAP-1000-C640 | 5031026011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 安全托管服务全资产 | 安全托管服务全资产 | 全资产安全托管解决方案 | MSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
序号 | 设备生产厂商 | 设备类型 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 产品数量（台/个）
18 | 浪潮 | 虚拟化服务器 | 虚拟化服务器 | NF8480M5 | 21A7E6563 21A7E1971 21A7E6561 21A7E6560 21A7E6564 21A7E6562 | 6 | / | / | / | /
19 |  | 数据库服务器 | 数据库服务器 | TS860M5 | 222556440 222556437 | 2 | / | / | / | /
20 |  | 虚拟化存储 | 虚拟化存储 | AS5500G5(25) | 3HA704591 3HA704592 | 2 | / | / | / | /
21 |  | PACS存储 | PACS存储 | AS5300G5(48) | 3HA604160 | 1 | / | / | / | /
22 |  | 前置机服务器 | 前置机服务器 | NF5280M5 | 425025051 | 1 | / | / | / | /
23 |  | 虚拟化平台 | 虚拟化平台 | 虚拟化 | 浪潮 InCloud Sphere 虚似化软件维保 | 1 | / | / | / | /
24 |  | 备份一体机 | 备份一体机 | DP1000G5 | 31A7C6972 | 1 | / | / | / | /
25 |  | 核心交换机 | 核心交换机 | SC9606E | 150891030001、150897390004 | 2 | / | / | / | /
26 |  | 光纤交换机 | 光纤交换机 | DS-C9148S | JPG25300019、JPG253200C2 | 2 | / | / | / | /
27 |  | 网络交换机 | 网络交换机 | CN61108PC-V-H | U50LC030072、U50LC030085 | 2 | / | / | / | /
28 |  | 网络交换机 | 网络交换机 | S5560V2 | IS5560D0BB030345、IS5560D0BB030325 | 2 | / | / | / | /
29 |  | 网络交换机 | 网络交换机 | S6550V2 | 140607002300S22106S0017P、140607002300S22106S0002P | 2 | / | / | / | /
序号 | 设备生产厂商 | 设备类型 | 设备名称 | 型号 | 设备BOM/SN | 产品数量（台/个） | 设备说明
30 | 华三 | 核心及汇聚设备 | 主机 | LS-10506X | 0235A3LG | 3 | H3C S10506X 以太网交换机主机
31 |  |  | LS-10506X配件 | LSUM1MPUS06XEB0 | 0231ABAH | 6 | H3C S10506X主控交换模块,EB类
32 |  |  | LS-10506X配件 | LSUM1FAB06XEB0 | 0231ABEK | 6 | H3C S10506X交换网板,EB类 | / | / | /
33 |  |  | LS-10506X配件 | LSUM1TGS16FD0 | 0231A5PJ | 2 | H3C S10500 16端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(FD) | / | / | /
34 |  |  | LS-10506X配件 | LSUM2GP44TSSE0 | 0231A2XS | 2 | 44端口千兆以太网光接口(SFP,LC)＋4端口万兆以太光接口模块(SFP+,LC) | / | / | /
35 |  |  | LS-10506X配件 | LSUM2GT24PTSSE0 | 0231A2XU | 2 | 24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | / | / | /
36 |  |  | LS-10506X配件 | LSUM2GT24TSSE0 | 0231A2XV | 1 | 24端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC) | / | / | /
37 |  |  | LS-10506X配件 | LSUM1AC1200 | 0231A2LC | 12 | 交流电源模块,1200W | / | / | /
38 |  |  | 主机 | EWP-WX3520X | 0235A2G2 | 1 | H3C WX3520X 无线控制器 | / | / | /
39 |  |  | EWP-WX3520X配件 | EWPXM1XG03 | 0231AESW | 1 | H3C WX3500X以太网接口扩展模块(8GE+2*SFP+) | / | / | /
40 |  |  | 主机 | NS-SecPath F1000-AK1242 | 0235A3A3 | 1 | H3C SecPath F1000-AK1242 防火墙设备 | / | / | /
41 |  |  | 主机 | NS-SecPath ACG1000-ME | 9801A1HC | 1 | H3C SecPath ACG1000-ME 应用控制网关设备(12GE电口+12SFP) | / | / | /
42 |  |  | 主机 | LS-5560X-30F-EI | 0235A1XJ | 7 | H3C S5560X-30F-EI L3以太网交换机主机(24SFP(8GE Combo)+4SFP Plus+1Slot),无电源 | / | / | /
43 |  |  | LS-5560X-30F-EI配件 | LSPM1FANSB | 0231A2VU | 14 | 风扇模块(SW，4028,风扇面板侧出风) | / | / | /
44 |  |  | LS-5560X-30F-EI配件 | LSPM2150A | 0231A1U0 | 14 | 150W 资产管理交流电源模块 | / | / | /
45 |  |  | LS-5560X-30F-EI配件 | PSR250-12A1-D | 0231AE0E | 2 | 250W交流电源模块 | / | / | /
46 |  | 安全产品特征库 | H3C SecPath ACG1000特征库升级服务 | LIS-ACG1000-ME-1Y | 3130A2VH | 1 | H3C SecPath ACG1000-ME 特征库升级服务授权函，1年 | / | / | /
47 |  |  | H3C SecPath ACG1000 IPS/AV特征库升级服务 | LIS-ACG1000-IPS/AV-S-1Y | 3130A47Y | 1 | H3C SecPath ACG1000系列标准版IPS/AV特征库升级服务授权函-1年 | / | / | /
48 |  |  | H3C SecPath F1000-AK，IPS 特征库服务 | LIS-F1000-AK-IPS-1Y | 3130A2C5 | 1 | H3C SecPath F1000-AK，IPS 特征库升级服务，1年 | / | / | /
49 |  |  | H3C SecPath F1000-AK URL特征库升级服务 | LIS-F1000-AK-URL-1Y | 3130A37H | 1 | H3C SecPath F1000-AK URL特征库升级服务授权函，1年 | / | / | /
50 |  |  | H3C SecPath F1000-AK，AV 防病毒安全License | LIS-F1000-AK-AV-1Y | 3130A2C9 | 1 | H3C SecPath F1000-AK，AV 防病毒安全License，1年 | / | / | /
序号 | 设备生产厂商 | 设备类型 | 设备名称 | 型号 | 序列号 | 产品数量（台/个）
51 | 宁畅（Nettrix） | 前置机服务器 | 前置机服务器 | R420 G30 | 9800168803293166 | 1
52 | 宁畅（Nettrix） | 前置机服务器 | 前置机服务器 | R420 G30 | 9800168803293145 | 1
53 | 烟台持久钟表公司 | NTP网络接口箱 | NTP网络接口箱 | CJ-CBS-A216N |  | 1
54 | 烟台持久钟表公司 | NTP网络时间服务器 | NTP网络时间服务器 | CJ-NTP4 |  | 1
55 | 烟台持久钟表公司 | 一级母钟 | 一级母钟 | CJ-9300III |  | 1
56 | 易事特 | 模块化UPS系统柜 | 模块化UPS系统柜 | EA66300 |  | 1
57 | 易事特 | 综合列头柜 | 综合列头柜 | 600*1200*2000MM |  | 1
58 | 易事特 | 功能模块 | 功能模块 | EA66PM25 |  | 7
59 | 易事特 | 蓄电池 | 蓄电池 | NP100-12 |  | 64
60 | / | 电池柜 | 电池柜 | A32 |  | 2
61 | 科华 | UPS-电源主机 | UPS-电源主机 | 科华YTR3340-]
62 | 科华 | 蓄电池 | 蓄电池 | 科华 6-GFM-100-YT |  | 1
63 | / | 电池柜 | 电池柜 | A32 |  | 96
64 | / | 底座(承重支架) | 底座(承重支架) |  |  | 3
65 | / | 配电箱(含空开等相关辅件) | 配电箱(含空开等相关辅件) | 正泰3P125A |  | 3
66 | / | UPS输入输出线缆 | UPS输入输出线缆 | 国标 |  | 1
67 | / | JPS电池连接线及相关管线 | JPS电池连接线及相关管线 | 国标YJV4*25mmf1*16m m
序号 | 设备生产厂商 | 服务类型 | 服务名称 | 服务内容 | 服务天数
68 | / | 重保服务 | 特殊时期重保服务（含节假日） | 重保服务 | 30天